문서번호	기전과-11479
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박근용		이경선	11/16 배수웅
협조
	주무관		이욱첨

동파방지를 위한 차고지 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  11. 13. (금)

동부도로사업소

(기전과)

수도관 동파방지를 위한 차고지 정비 계획

우리사업소 차고지에 위치하고 있는 소형창고의 2020년 겨울철 동파방지를 위한 차고지 정비를 다음과 같이 실시하고자 함.

□ 추진근거

○ 한파 시 한기 유입으로 인해 창고내 수도관 동파 가능성 있음.

○ 벽판넬 교체 및 출입문 파손 부위 수리 등을 통해 동파를 방지하고

장비 유지에 만전을 기하고자 함.

□ 정비방법

○ 설치 전문업체에서 실측 후 동부도로사업소 내방하여 샌드위치 판넬       수리(벽판넬 및 문짝 교체, 바닥 틈새 마감 등 정비 실시)

U바

교체

창고 위치 장소 (차고지 좌측)	동파방지시설 설치 예상도

문짝 및 문틀 교체 요망 (문 닫히지 않음)		벽판넬 교체 요망

□ 정비기간 : 1주일 내외

□ 지출방법

○ 정비내용: 차고지 동파방지시설 설치, 벽판넬, 문짝 및 문틀 교체 등

(세부 품목 및 규격 붙임 문서 참조)

○ 정비방법: 비교견적 조회 후 저가 견적업체 사업소 내방 정비 실시

○ 정비업체(예정)

- 업 체 명: *************

- 주    소: ********************

- 연 락 처: ***********

○ 소요금액: *************************

○ 지출방법

- 결제방법: 기전과 신용카드로 결제하고 기전과 카드 결제계좌에 비용 입금 정산

- 결제계좌: **************************************

○ 예산과목: 일반회계, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리,

일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서: 안전총괄실 도로관리과)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.