지침비정상 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이미정	김용갑	11/17 구경모

명에 의하여 민원처리 대하여 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.

2020.11.04.(수)

보 고 자 사무운영7급  성명 : 이미정

보       고       내       용

일  시

2020.11.04.(수)

건  명

계량기 지침비정상 근무 보고서

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
************** *************	***	*********	*********	**	****	***************

2. 조사내용

- 상기 지번은 단독수전으로 2020.9.납기 정례검침시 천단위가 비정상적으로 회전함.

- 20.8.20 이사정산시 지침 3138, 사용량 1042톤으로 이상격증 알게됨.

※ 수도 사용자는 6/22~8/20 기간 중 방류 및 누수 사실 없다고 주장함.

- 20.8.22 정례 검침때 지침 3138로 근무보고 천단위 침비

- 20.9.04 계량기 교체팀에서 만기로 교체(철거지침 3138)

- 정례검침(20.10.22)시 공가로 인정검침

- 20.11.4 세입자 사용 확인되어 사용량 지침 확인 및 누수수리 흔적 확인 하였으나

수도사용 시설의 누수수리 흔적은 발견하지 못함.

○ 계량기 사용량 및 지침

검침일자	코드	지침	사용량	비 고
2020.11.04	51	12	10	수도 사용자 변경
2020.10.22	29	-	-	공가
2020.08.22.	10	3138	59	천단위 침비(이사정산 및 정례검침)
2020.06.22.	10	2096	59
2020.04.22.	10	2037	40

3. 계량기 지침 사진

9월 납기 검침	현장점검(11.4)

4. 조사자 의견

- 수도계량기 천단위가 비정상적으로 돌아간 것으로 판단되는 수용가 직전납기 사용량으로 2020년 9월 납기를 부과함이 타당하다고 사료됨.  끝.