문서번호		안전지도처-5414		대리		팀장	처장		본부장
등록일자		2020.11.17.
									11/17
결재일자		2020.11.17.
공개여부		부분공개(6)
				협조
방침번호
	’20년도 10월 안전지도점검 및 활동결과 보고
2020. 11.
안 전 지 도 처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’20년도 10월 안전지도점검 및 활동결과 보고

Ⅰ	개 요

□ 관련근거

◌ 안전지도원운영규정 제5조(점검활동 및 조치) 3항(안전지도원 업무수행)

◌ 안전지도처-396호(’20.01.21.)『2019년도 안전지도점검 결과 및 2020년도 안전지도점검 계획(안)』

□ 점검개요

◌ 점검기간: ’20. 10. 01. ~ 10. 31.(주, 야)

◌ 점검대상: 1~8호선 역사 및 사업소, 전동차 등

◌ 점검인원: 안전지도원 12명

◌ 점검내용

- 기능실, 공사장, 터널내 시설물, 궤도시설물 등 주요시설 중점 점검

- 안전맵 활용 안전취약개소 표적관리 및 제거

- 지적확인환호 등 열차 안전운행 지도첨승

- 안전5중방호벽 이행실태 점검

- 코로나19 방역지침 준수 여부 등 이행실태 점검 등

□ 시설현황	(’20. 09. 30. 기준)

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
영업거리(km)	305.7	7.8	60.2	38.2	31.7	56.7	36.3	57.1	17.7
역 수(역)	280	10	50	34	26	53	39	51	17
전 동 차(칸)	3,583	160	814	490	470	640	312	577	120

	E/L	861대		E/S	1,893대		승강장 안전문	19,960대
	시설물 연장	321.7km		차량기지	11개		발매기	1,071대

Ⅱ	안전지도점검 및 활동결과

□ 점검결과	(단위 : 건)

구 분	계	일상점검	이행실태	안전5중방호벽	긴급소통회의
총 계	198	139	38	20	1
현지시정	2	2	0	0	0
개선권고	75	65	10	0	0
양 호	121	72	28	20	1

- 총 198건 중 주요시설물 및 공사장 안전실태 등 일상점검 139건(70%), 승무사업소 사고사례 교육상태 및 코로나19 방역지침 준수 여부 등 이행실태 점검 38건(19%), 군자차량기지 신호어김 방지장치 설치 및 방화차량기지 삭정선 차단기 설치 활동 등 안전5중방호벽 활동 20건(10%)순으로 지도점검 하였고, 긴급소통회의 1건(1%)은 군자차량기지 북부검사고가 양단 차량진입이 가능한 특성으로 차막이가 없고 검수고내 차량정지위치에 “차량정지표지”미설치로 차량직원 안전사고 및 관행적 불안전 요소를 발굴하여 “우선멈춤표지” 및 “차량정지표지” 설치를 지시 함.

□ 분야별 점검결과	(단위 : 건)

구분	계	승무	고객	차량	기 술(100)
					토목	건축	전기	기계	궤도	승강기	통신	기술	PSD	신호	전자	장비
총계	198	43	37	18	26	17	14	12	11	8	3	3	2	2	1	1

- 총 198건 중 승무분야 43건(22%), 고객분야 37건(19%), 토목분야 26건(13%), 차량분야 18건(9%) 순으로 지도점검 및 활동을 시행함.

Ⅲ	점검유형별 주요 점검결과

□ 일상점검 현황

구 분	계	현지시정	개선권고	양 호
일상점검	139	2	65	72

- 총 139건 일상점검 결과 7호선 사가정역 E/S 스텝 다수 파손상태 장기간 미조치 등 현지시정 2건(1%), 6호선 마포구청~월드컵경기장 선로 중앙배수로 이물질 퇴적 등 개선권고 65건(47%) 조치함.

□ 이행실태점검 현황	(단위 : 건)

구 분	계	개선권고	양호
이행실태점검	38	10	28

- 총 38건 이행실태점검 결과 일일 발열 측정 미시행으로 코로나19 방역지침 위반 사례 등 10건(26%) 개선권고 조치함.

□ 주요 조치사항

◌ 긴급소통회의

개 요		사진대지
일 시	’20.10.07.(수)
장 소	군자차량기지 회의실
회의내용	군자차량기지 유치선 및 검수고 입환시 정지표지 설치 및 규정 관련 토론
회의결과	검사고 정지표지 검토 후 설치 가능

◌ 현지시정

개 요		사진대지
일 시	’20.10.06.(화)
대 상	대공원서비스안전센터
장 소	7호선 사가정역 1번출구(E/S 3 ,4호기)
점검결과	E/S 스텝 다수 파손상태 장기간 미조치
조치결과	<직원 재발방지 교육 실시> ∘기간: ’20.10.08.~12. ∘교관: 역장 ∘대상: 사가정역 직원 12명
		스텝 파손 사진1	스텝 파손 사진2

◌ 개선권고

사진대지
일 시	’20.10.07.	’20.10.14.	’20.10.15.
장 소	6호선 마포구청~월드컵경기장	4호선 상계역	6호선 신당~청구
점검결과	선로 중앙배수로 뻘 등 이물질 퇴적	안전난간 설치 규정 미준수	폐콘크리트 침목 적치

Ⅳ	결 론

□ ’20년도 10월 안전지도점검 및 활동결과 총 198건 중 양호 121건(61%), 개선권고 75건(38%), 현지시정 2건(1%) 조치했으며, 승무분야 인적오류 예방을 위한 사고사례 및 업무프로세스 교육상태 등 43건(22%)과 고객분야 안전사고예방을 위한 코로나19 방역지침 준수 여부 등 37건(19%) 지도점검 하였으며,

□ 군자차량기지 유치선 및 검수고 입환시 정지표지 설치 관련 긴급소통회의를 진행했으며,

□ 향후 불안전한 관행 이행실태 점검, 안전 현안사항에 대한 신속한 문제 해결을 위한 긴급소통회의 운영으로 시설물 정상기능 유지 및 열차 안전운행에 기여하고자함.

붙 임: 안전지도원 일일 활동보고서(2020년도 10월) 1부.  끝.