염소용기 계근대장 (취수장 11.05)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/16 최종인

2020년 11월05일 목요일                                                                07차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0372	568	0373		563
2		0629	540	0364		567
3		0376	562	0632		540
4		0355	565	0342		561
5		0386	561	0357		565
6		0646	539	0640		544
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,335kg	6병		3,340g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,400kg
	자체계근	8,830kg			3,410kg
용기무게		3,335kg			3,340kg
납품수량		5,475kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		75kg			60kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021