코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울시설공단이사장(주차시설운영처장)
(경유)
제목	공영차고지 정비동 폐수의 환경오염도 검사결과 송부

1. 주차시설운영처-17542호(2020.11.10.) 관련입니다.

2. 서울시 안전감사담당관에서 진행중인 『공영주차장 및 차고지 안전 및 유지관리 실태 감사』와 관련, 감사자료에 필요한 환경오염도(폐수) 검사결과를 붙임과 같이 알려 드립니다.

○ 검사대상 : 공영차고지 15개소  정비동 폐수

○ 검사결과 : 모두 불검출(항목 : 노말헥산추출물질함유량-광유류)

붙임  보건환경연구원 공문 및 검사결과. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성민		차고지관리팀장	김영호		주차계획과장	11/17 박진용
협조자
시행	주차계획과-14194	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37)	/
전화	02)2133-2372	/전송	02)2133-1051	/	feel@seoul.go.kr	/	대시민공개