투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변(남부순환로 공사구간 임시가로등 부점등 발생)

안녕하십니까 *****

남부순환로 공사구간에 설치된 가로등의 고장으로 운전에 불편을 드려 죄송합니다.

저희 도시기반시설본부에서는 남부순환로 매봉초등학교에서 오류IC간 약 1.1km구간에 걸쳐 지역간 단절 해소 및 교통여건 개선을 위해 평탄화공사를 진행하고 있습니다.

말씀하신 구간에 설치된 가로등은 공사진행 중 임시로 설치된 가로등으로 본공사 지연에 따라 장기간 운영되어 일부 가로등 및 전원공급선에 문제가 발생하여 점검 후 조치하였습니다. 또한, 운전자의 안전확보를 위해 도로공사가 완료될 때까지 노후한 임시가로등은 수시로 점검하여 교체를 할 예정임을 알려드립니다.

운전에 불편을 끼쳐 드린점 다시 한번 사과드리며, 더 궁금하신 사항이 있을 경우 도시기반시설본부 설비부 김문호(02-3708-8621)로 문의주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다. 일교차 큰 날씨에 항상 건강관리 유의하시기 바랍니다.

주무관							김문호			환경설비과장					11/17 김오열
협조자
시행			설비부-17882									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15층 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8621						/전송			02-3708-8659					/													/	부분공개(6)