	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 수정 알림(현장대응단)

1. 관련문서

○ 현장대응단-7489(2020.11.9.)호 『소방용수시설 고장 발생 알림(현장대응단)』

○ 현장대응단-6660(2020.10.7.)호 『2020년도 하반기 소방용수시설 등 일제정밀조사 계획 알림』

○ 재난관리과-7060(2020.10.6.)호『2020년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검 정비 계획』

2. 현장대응단 하반기 소방용수시설 일제점검 및 조사결과 고장 소방용수시설에 대하여

사항이 아래와 같이 수정하여 알려드립니다.

가. 조사일 : 2020. 10. 12. ~ 10. 30.

나. 대  상 : 7개소(지상식 3, 지하식 4)

※ 변경내용 : 지상식 124호, 1507호 고장 발생 추가

다. 조사자 : 각 팀 용수조사 담당자

연 번	수리번호	식 별	주 소	사용여부	비 고
1	1341	지하식	마포구 신수로 80 삼주빌리 앞	사용가
2	1247	지하식	마포구 와우산로 136 앞	사용가
3	1213	지상식	마포구 와우산로 116 앞	사용가
4	1118	지하식	마포구 독막로25길 16 앞	사용가
5	11	지하식	마포구 창전로 76 앞	사용가
6	124	지상식	마포구 백범로 64 앞	사용가
7	1507	지상식	마포구 백범로 58 도로변	사용가

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서(현장대응단) 1부.

	현장대응단장
담당자	조병남		진압3대장	윤용성		지휘3팀장	임현보		현장대응단장	11/18 代이상준
협조자
시행	현장대응단-7647	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개