		서부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료통보(충정로3가 8-*)

옥내급수관 개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962020070264
처리일자	2020.11.18.10:00
공사장소	******************************************************************************
소유자성명 (건물주)	********	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020.11.16		검사일	2020.11.18		검사자	김민재
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							김민재				급수운영팀장					김찬모					급수운영과장					11/18 代김찬모
협조자
시행			급수운영과-19254										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 홍제동 38-69 번지 서울 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02-3146-3648							/전송			02-3146-3689					/	minjae1633@seoul.go.kr													/	부분공개(6)