	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(능동-187호)

1. 재난관리과-4571(2020.09.29.)호『2020년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 점검 일정 제출요청』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리,운용중인 소방용수시설의 고장발생내용을 아래와 같이 보고합니다.

연번	소방 용수	식 별	위 치	고장내용	사용가부	고장일	비고
1	187호	지상식	광나루로440 (화양동467-2)	지상식 몸통 절단	사용불	2020.11.18.	차량 추돌 (교통사고)

붙 임  현지확인 보고서 및 복명서 1부.  끝.

	능동119안전센터장
서무	김주안		진압2팀장	나형호		119안전센터장	11/18 곽동신
협조자
시행	능동119안전센터-4817	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-3436-8119	/	bigman69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)