	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(지상식 521065) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5825(2020.10.6.)호『2020년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

나. 수색119안전센터-3788(2020.10.8.)호『2020년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획(보고)』

2. 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사중 소방용수시설 고장발생 사실을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일자: 2020. 11. 18(수)

나. 조 사 자: 소방위 정윤화 외 1명

다. 고장대상 및 내용: 521065(지상식) / 은평터널로 145 / 스핀들 작동 불량

※ 붙임 “소방용수시설 고장발생 보고서” 참고

라. 사용가부: 사용불가

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	정윤화		2팀장	고병수		119안전센터장	11/18 곽정수
협조자
시행	수색119안전센터-4324	(		)	접수		(		)
우	03487	서울특별시 은평구 수색로 320 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-6981-6198	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)