문서번호	시설보수과-7629
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	11/19 代박종윤
협조

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2020년 겨울철대비 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화 하고자 소관 도로시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 시행하고 지적사항에 대한 조치결과(계획) 보고임

Ⅰ		점검개요

관련근거

도로시설과-11742(2020.10.21): 2020년 겨울철대비 도로시설물안전점검 계획

시설보수과-7189(2020.10.26): 겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획

점검기간 : 2020. 10.26(월) ~ 2020.11.17(화)

점 검 자

외부전문가(시설안전자문단) 16인

유지관리 업무담당 5인

3개조 편성(1개조 : 외부전문가 1인, 시설물담당 2인)

대상 시설물현황 (65개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9	-
3 종	17	1	1	1		11	3
법 외	19	14	2	3	-	-	-

Ⅱ		점검 결과 조치계획

점검결과

지적사항 총 44건 (관리시설물 65개 중 34개 시설물에서 44건 적출)

합계	시설물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등	기타관리 부적정 등
44건	2	9	9	16		8

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

조치계획(결과)

주요 적출사항

구분	계	구조물 손상	포장 파손	배수 불량	부속 시설파손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	44	2	9	9	16		8
조 치	34	1	7	9	9		8
미조치	10	1	2		7

즉시조치 : 2020.12월말까지 조치 예정

- 소파, 배수구 청소 등 경미한 사항 ⇒ 직영반 보수

- 타 기관 소관사항 ⇒ 해당기관에 공문(유선)으로 통보 (1건)

중•장기 조치

- 정밀시공 및 공사물량이 많은 콘크리트 균열·단면보수, 부속시설 등

⇒ 2020년 일상유지보수공사에 포함 조치중(2건)

- 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성 결함으로 판단시 보수계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 도로시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※ 단위공사 및 일상유지보수공사는 조치계획을 반드시 확인․반영

외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

- 점검수당 : 200,000원 × 20일 = 4,000,000원

- 예산과목 : (도시개발특별회계,도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비

겨울철대비 도로시설물 안전점검 외부전문가 참여현황

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
이두원	SQ엔지니어링	부사장	목동교, 목동교서측지하차도, 선유교, 등촌지하차도	4개소 (11.4)
유제남	유신	부사장	시흥IC, 신월IC, 광복교, 가족길교	4개소 (11.6)
강병윤	수성엔지니어링	대표	작동터널, 국회앞지하차도, 노들길지하차도, 여의2교, 여의하류2교	5개소 (11.10)
박정용	SQ엔지니어링(주)	이사	궁동터널, 광명교, 개화교	3개소 (10.27)
성경익	(재)한국건설안전 기술원	원장	생태터널, 서울교, 개화천복개	3개소 (10.28)
장경호	중앙대학교	교수	고척교, 오목교서측지하차도, 행주1교, 행주2교	4개소 (11.2)
조정갑	금오시설안전	전무	개봉고가, 개봉교, 개봉지하차도	3개소 (11.10)

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
양승이	한국품질연구원	대표	오목지하차도, 오금지하차도, 신정교접속교, 염창IC하부복개	4개소 (11.9)
김태흥	㈜선진엔지니어링	부사장	화곡고가, 개화IC, 개화램프B교	3개소 (11.12)
장석환	대진대학교	교수	행주IC교, 성산지하차도, 서울교접속지하차도	3개소 (10.30)
최상식	다음기술단	대표	구로지하차도, 역곡천교, 범박터널	3개소 (10.30)
이광호	인성산업	대표	여의2지하차도, 여의하류지하차도, 영등포R-IC	3개소 (10.28)
김삼영	장민이앤씨	이사	가마산지하보차도, 가마산고가, 오류철도고가	3개소 (10.29)
김병일	동우기술단	팀장	구로1교, 고척2지하차도, 서부트럭터미널 앞 지하차도,	3개소 (11.3)
박훈규	㈜벽산엔지니어링	이사	화곡터널, 외발산지하차도, 공항입구지하차도, 개화지하차도	4개소 (11.5)
조병준	㈜셀파코퍼레이션	사장	개봉철도고가, 오류IC	2개소 (11.12)
정인근	㈜케이씨티이엔씨	대표	공단IC, 가리봉철도고가	2개소 (11.11)
이정원	㈜삼림엔지니어링	부사장	오목교, 오목교동측지하보차도, 신도림지하차도	3개소 (11.11)
최용기	(재)대한컨설탄트	상무	도림천복개(좌안), 도림천하류복개, 도림교	3개소 (11.16)
김권일	㈜다인안전	사장	오금교, 오금교접속지하차도, 구로역지하차도	3개소 (11.17)

붙임 : 1. 겨울철대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 점검결과 집계표(양식1) 1부.

3. 안전점검 보고서(양식2) 1부.   끝.