	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(시흥)

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-2521(2020.5.5.)호「2020년 소방용수시설 운영 기본 계획」

다. 시흥119안전센터-3859(2020.11.12.)호『2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(4차수정)』

2. 위와 관련 시흥119안전센터 관내 소방용수시설 고장발생 보고를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 고장일시 : 2020.11.10.(화) ~ 11.12.(목)-동절기 대비 일제조사 중

나. 고장내용 :  246호 : 지하식 소화전 전실 외부에서 누수(배수물량) -사용가능

1124호 : 지하식 소화전 몸동 스핀들 고장 - 사용가능

1555호 : 지상식 소화전 몸통 스핀들 고장 - 사용가능

2444호 : 지하식 소화전 제수변 밸브 누수 - 사용가능

붙임: 소방용수시설 고장발생 내역(시흥-4개소) 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	김진수		진압1팀장	함철호		119안전센터장	11/19 김원영
협조자
시행	시흥119안전센터-3914	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31 (시흥동)	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/	kjsandyjo@seoul.go.kr	/	대시민공개