생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2020년 소방용수시설 보수 의뢰(5차)

1. 개화119안전센터-2049(2020. 5. 20)호 “(개화) 2020년 상반기 소방용수시설 정밀조사 결과보고)”와 관련입니다.

2. 2020년 소방용수시설 고장 대상에 대하여 다음과 같이 보수 의뢰하오니, 현지급수체제를 위하여 조속히 조치 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 소방용수시설 240044(1개소, 강서구 개화동로19길 5-20)

나. 내 용 : 스핀들 잠김 확인 이후에도 몸통부분 물 샘

다. 의뢰내용 : 조사내역, 보수완료일, 보수내용, 보수금액 및 보수사진

붙임  1. 소방용수시설 보수대상(2020년, 5차) 1부.

2. 소방용수 고장발생보고(240044) 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	채병헌		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	11/19 김현태
협조자
시행	재난관리과-6436	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	부분공개(6)