“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	마천지구 상수도시설물 인계인수 보완사항 조치요구(독촉)

1. 급수운영과-764(2014. 1. 15.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 마천지구 상수도시설물 인계인수 현장점검 결과 협의조건 이행 미흡사항을 통보하였으나, 현재까지 지적사항에 대한 조치가 이행되질 않아 시설물 인계인수가 불가한 사항으로 상수도 시설물 유지관리에 막대한 지장을 초래하고 있는바, 조속히 조치완료한 후 우리사업소에 재점검 요청  하시기 바랍니다.

가. 점검결과 지적사항

- 제수밸브 4개소 및 퇴수밸브 3개소 확인 안 됨.

- 도면에 없는 밸브 1개(2단지앞) 발견 → 속성 및 용도 표기 후 기재

- 청소상태불량 제수밸브실 청소(제수밸브5번)

- 중형변실 뒤틀림 재시공(제수밸브15번,20번)

- 구형변실 침수(제수밸브7번) → 양수작업 후 재점검

붙임  인계인수 상수도시설물 점검결과 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	최박		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	11/19 한희선
협조자
시행	급수운영과-17958	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5150	/전송	02-3146-5189	/	chstar@seoul.go.kr	/	부분공개(2)