코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장 화재사고 관련 가스시설 안전관리 철저

1. 최근 발생한 청량리 전통시장(청과물시장) 화재사고와 관련입니다.

2. 상기 사고와 관련 동대문소방서와 한국가스안전공사에서 합동으로 청량리 일대 전통시장 9개소에 대하여 소방특별조사를 실시한 결과 아래와 같이 부적합 사항이 다수 발견된 바,

3. 각 자치구에서는 관내 액화가스판매사업자가 가스공급시 사전 안전점검 등 공급자 의무사항을 철저히 준수하도록 지도·감독하여 주기시 바라며

4. 특히 가스사용량이 증가하는 겨울철 유사 화재사고가 발생하지 않도록 자체 계획에 의거 전통시장 내 가스시설 안전점검 및 상인 대상 홍보활동 전개 등 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 부적합 지적사항

1) LPG 용기 보관장소 부적합 및 저장 불량 등 관리 부적정

2) 가스차단장치 탈락

3) 가스 금속배관 미설치(고무호스 사용), 완성검사 미필

4) 연소기 설치장소 부적합 등

나. 관련규정

1) 공급자의 의무 : 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제30조

2) 시설·기술기준 : 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 제69조[별표 20]. 끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서구1-25(가스담당부서)
주무관							이은준			가스위험물안전팀장					이은규					예방과장					11/19 김시철
협조자
시행			예방과-24993									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3706-1519					/													/	대시민공개