	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과보고〔(주)삼정**〕

1. 예방과-12298(2020.11.17.)호「위험물 취급소 설치허가 신청에 따른 현지확인 계획보고」와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물제조소등 판매취급소 완공 신청건에 대한 설치장소 현지확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2020. 11. 17.(화)

나. 대 상 명 :***************************

다. 신 청 자 : ***************

라. 확 인 자 : 위험물안전팀장 윤기중, 위험물담당 소방위 이훈식

마. 설치내용 : *********************************

바. 확인결과 : 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경), 동법 시행령 제6조(위험물시설의 설치 및 변경의 허가) 및 시행규칙 제28조(제조소의기준)의 규정에 적합함.

붙임   내부평면도 및 현장 사진 1부.  끝.

★담당자	이훈식		위험물안전팀장	윤기중		예방과장	11/19 권철수
협조자
시행	예방과-12449	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)