	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(상계)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-2117(2020.4.13.)호『상반기 소방용수시설 등 일제검검 계획 보고(알림)』

2. 상계119안전센터 상반기 소방용수시설 등 일제검검 결과 고장 소화전 발생 현황을 붙임과 같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장 내용
1	2625호	지상식	제수변 묻힘(사용불)

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	장재윤		담당자	조병선		119안전센터장	11/20 유용덕
협조자
시행	상계119안전센터-4353	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개