	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	’20년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-7073(2020.10.14.)호 『2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

나. 현장대응단-6932(2020.10.20.)호 『2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획』

2. 현장대응단에서는 2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비를 다음과 같이 실시하고 결과를 제출합니다.

가. 기    간 : 2020. 10. 27.(화) ~　11. 11.(수) (기간중 6일)

나. 점검대상 : 총 417개소(소방용수시설 387개소, 비상소화장치 26개소, 비상소방용수 4개소)

다. 점검결과 : 붙임 참조

※ 소방용수시설 지중화 완료 대상 : ‘세–245’ (기존: 지상식 → 변경: 지하식)

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고서(9부) 1부.

3. 2020년 하반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과 1부.

5. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용 장애 여부 1부.

6. 소방용수 일제점검 의용소방대 동원 현황 1부.

7. 의용소방대 소방용수 일제점검 출석부(5부) 1부.

8. 주차구획선 내 소화전 설치 대상 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박준성		진압3대장	김정환		지휘3팀장	명노선		현장대응단장	11/23 이용관
협조자
시행	현장대응단-7856	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)