문서번호	급수운영과-19619
보존기간	년
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김원재	김승완	11/23 代김승완
협 조
	주무관		김일

응답소 민원접수에 따른

맨홀 정비계획 보고

***********

2020.11.

서부수도사업소

(급수운영과)

응답소에 접수된 상수도맨홀 단차로 인한 평탄화 요청과 관련하여 현장조사 후 아래와 같이 보고 드림.

□ 현    황

○ 민 원 인 : *******************

○ 민원위치 : *****************

○ 민원내용 : 맨홀 단차로 인한 정비요청

※ 응답소 접수번호 : **************

□ 보고내용

○ 민원 접수에 따라 현장조사 결과, 단차가 발생한 시설물은 중간밸브(D200㎜), 분기밸브(D150㎜) 2개소로 확인되었으며, 주변 포장면과 단차가 약 3cm발생되어 차량통행과 보행시 불편을 야기하고 있음.

.

GIS상세도	현장사진

□ 조치의견

○ 상기내용과 같이 시민불편을 예방하기 위해 아래와 같이 작업 지시코자 함.

- 공사위치 : *****************

- 공사기간 : 2020.11.25. ~ 12.18.

- 공사개요 : 상수도 맨홀 정비(2개소)

- 시공업체 : 운산레볼루션(주) ******

- 소요예산 : 약 200만원

- 예산과목자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후밸브정비)

끝.