문서번호	행정관리과-13070
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
정현우		이민제	11/23 권선조
협 조
	주무관			박소현

병물생산동 슈퍼블럭 환풍기 모터 구매계획

2020. 11.

병물생산동 슈퍼블럭 환풍기 모터 구매계획

병물생산동 물공급 슈퍼블럭 환풍기 모터 고장으로 병물아리수 생산에 지장이 있어 모터를 구매 교체하여 병물아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검사항

○ 점검일자 : 2020. 11. 09. (월)

○ 점 검 자 : 전정찬, 안용택, 이상훈

○ 점검결과 : 병물동 슈퍼블럭 350ml라인 1개 환풍기 모터 고장

※ 모터역활 : 슈퍼블럭(세병기,충진기,캡핑기,캡공급)생산과정에서 먼지·냄새제거

○ 점검사진

슈퍼블러 350ml라인 환풍기 모터 고장 발생(노후 및 과열로 고장)

□ 조치계획

○ 구매수량 : 슈퍼블럭 환기풍 모터 1개 구매 교체하고 예비용 1개 추가 구입(총2개)

○ 구매방법 : 구 모델로 현장 시장 조사후 시급성 가만 카드 결재로 구입 조치

○ 소요예산 : 개당가격 12만원 소요 예상(총 약24만원 소요)

※ 300만원 이하 소액결재는 카드로 사용 가능 함

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선교체비,수선유지비(병물아리수)

○ 지출방법 : 법인카드 구매 후 채주입금 계좌로 입금처리. 끝.