“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	엠에스건설산업 대표 송완동
(경유)
제 목	제작도서 조건부 승인(암사아리수정수센터 출입문 교체공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약을 체결하여 시행중인 “암사아리수정수센터 출입문 교체공사”와 관련한  제작도서 승인 요청건에 대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니 제작 및 설치시 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 조건부 승인사항

(1) 슬라이딩 전동모터의 전원 사양을 220V / 60Hz로 적용하여 제작.

- 외부전원을 이용하는 설비도 단상 220V, 60HZ에 사용토록 제작 및 납품

(2) 현장 실측 후 현장 시설 및 여건에 맞게 슬라이딩 게이트 제작 및 설치.

붙임 : 승인도서. 끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	김준식		정수시설과장	11/23 전훈
협조자
시행	정수시설과-12152	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	부분공개(2)