	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사 · 정비결과 변경제출(현장대응단)

1. 현장대응단-6704(2020.11.05.)호 『2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사·정비

결과 제출(현장대응단)』

2. 상반기 소방용수시설에 대한 일제조사·정비 결과를 붙임과 같이 변경제출합니다.

가. 기간 : 2020.10. 14.(수) ~ 10.28.(수)

나. 조사대상 : 소방용수시설 등 478개소(※사설·다용도소화전 제외)

합계	소화전					비상소화장치	비상소방용수
	소계	지상식	지하식	다용도	저수조
482	449	57	388	4	1	27	5

다. 변경사유 : 소방용수시설 고장 등 세부내역(엑셀서식 3-1)

붙임  2020년 하반기 소방용수 일제조사 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안승환		진압3팀장	남중범		지휘3팀장	이희준		현장대응단장	11/23 최광열
협조자
시행	현장대응단-7060	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개