투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 유지관리 전원 공급공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소(건조증설) 제2020-0400호(2020.11.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 유지관리 전원 공급공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 유지관리 전원 공급공사

2) 요청사유 : 탈수기동 잡용수조 용도변경(총인슬러지 저류조)으로 인한 전동밸브, 전동댐버 등 조작에 필요한 전원 및 제어케이블 설치 필요

3) 공사계획 : 공정수 이송배관 전동밸브 전원 공급 1개소, 건조슬러지 저장조 전동댐버 전원 공급 4개소, 유지관리용 분전함 설치 1개소, 유지관리용 콘센트 설치 4개소 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(건조시설의 안정적 운영을 위하여 전원 공급공사 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	11/23 代김광석
협조자
시행	운영과-8153	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)