	영등포소방서
수신	(주)*****대표님, (주)******대표님, (주)코리아신탁 대표님 귀하
(경유)
제목	소방시설공사 착공 및 감리자 지정사항 수리 통보(당산동1가 12-1 외1필지)

민원접수번호 : 6218, 6219, 6220호(2020.11.23.)와 관련입니다.

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 귀 하(사)께서 건축하고 계신 아래 건축물에 대한 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 사항을      접수 처리하였기에 통보하오니 소방시설이 조속한 시일 내에 완공될 수 있도록 협조하여 주시고,

아울러 건축현장에서 발생할 수 있는 사고(화재, 안전사고 등)예방에도 최선을 다해 주실 것을       당부 드리오며,

3. 시공자는 설계도면 및 법 규정에 의해 성실하게 시공하시기 바라며, 각 설비의 변경이 있는 경우      변경사항을 신고한 후 시공하시고 공사 중 안전사고 등의 예방에도 최선을 다해 주실 것을 당부       드립니다.

가. 소방시설 착공 건축물

1) 건 물 명 : ************

2) 위    치 : 서울시특별시 영등포구 당산동1가 ***********

3) 관 계 자 : **********

4) 건물구조 : 철근콘크리트조 지하4 / 지상15층 면적 99,997.83㎡ 3개동

5) 주요용도 : 복합건축물(공장, 근생, 업무시설)

6) 공사의 종별 : 신축

나. 소방시설공사업자

1) 상호 및 대표자 :*****************************

2) 소재지 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24****************

3) 책임기술자 : ***(소방기술자격 : 기계-고급), ***(소방기술자격 : 전기-고급)

4) 시공할 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 스프링클러, 할로겐화합물소화설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 피난기구, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 상수도소화전, 제연설비, 가스누설경기, 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비, 자동화재속보설비

다. 소방시설감리업자

1) 상호 및 대표자 : *******************************

2) 소재지 : 서울시 강남구 논현로 142길34 논현빌딩**************

3) 책임기술자 : ***(소방기술인정자격 기계/전기-특급), 책임감리원

***(소방기술인정자격 기계/전기-고급), 보조감리원

4) 감리대상 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 스프링클러, 할로겐화합물소화설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 피난기구, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 상수도소화전, 제연설비, 가스누설경기, 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비, 자동화재속보설비

붙임  1. 이의신청 안내문 1부.

2. 착공 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재안전수칙 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	최수란		예방팀장	이승재		예방과장	11/23 이은와
협조자
시행	예방과-23419	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7075	/전송	02)6981-7076	/	lani500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)