문서번호	급수운영과-19590
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안세기		代문정일	11/23 代김승완
협 조

GIS 시설자료 샘플 조사계획

2020. 11. 23

급수운영과

GIS 시설자료 샘플 조사계획

상수도 공사 완료후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 제출된 건수의 5%를 샘플 선정·조사하여 GIS 정보의 정확성 및 신뢰성을 제고 하고자 함

▣ 조사개요

ㅇ 공사종별 : 급수공사, 시설물 보수, 누수복구공사 등

ㅇ 조사내용 : 시설물 평면위치

ㅇ 조사수량 : *******************

ㅇ 조사기간 : *******************

ㅇ 조 사 자 : **************

▣ 조사방법

ㅇ 현장출장하여 측량 기준점을 이용 실측

1순위	2순위	3순위	4순위
담장선(모서리)	건물선(모서리)	인도경계선(모서리)	기타지상시설물

ㅇ 측량기준점 선정(우선 순위)

구 분	공사종별	공사명	제출건수	샘플조사	비고
*			***	**
*****	****	********	**	*
	****	*******	***	*
	****	********	**	*
	*****	*******	**	*
*****	****	********	***	*
	*****	**	**	*

▣ 샘플선정

▣ 향후계획

ㅇ 실측치와 차이가 과다한 구간은 입력자료 수정

ㅇ 오차 발생이 많은 시공업체는 교육.  끝.