문서번호	물재생계획과-15139
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김병오		정한영	11/23 이임섭
협조
	하수관리팀장		이한복

「유관기관 굴착공사장 현장관리 인력 운영 」

자치구 회의개최 결과 보고

2020. 11.

물순환안전국

(물재생계획과)

「유관기관 굴착공사장 현장관리 인력 운영 」

자치구 회의개최 결과 보고

하수도 공사장 주변 유관기관 굴착공사장 현장관리를 위한 인력 운영에 대해 자치구 의견 수렴결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

○ 일     시 : ’20.11.18(수) 14:00~15:00

○ 장     소 : 서소문별관 8층 물순환안전국 회의실

○ 참  석  자 : 26명

- 물순환안전국 :  2명(하수계획팀장, 김병오 주무관)

- 자    치    구 : 24명(전문감리 용역업무 담당팀장 또는 담당자)

○ 회의주재 : 하수계획팀장

Ⅱ		주 요 내 용

○ 타 지하시설물과 하수시설물과의 이격거리 기준 안내

- 하수관로 내부조사결과 타 시설물로 인해 하수관로 손괴 발생(1.2개소/㎞) 및 지장물 이설에 많은 비용 지출

○ 유관기관 도로굴착허가 공사 현장관리 인력 운영을 위한 시범자치구 선정

- 도로굴착허가 건수가 많은 자치구를 시범구로 선정하고자 하는데에 대한 의견 수렴

Ⅲ		회 의 결 과 (자치구 질문 → 서울시 답변)

○ 지하시설물 매설시 지역여건상 이격거리를 확보하지 못할 경우에도 이격거리 기준을 지키도록 해야 하는지 여부

- 부득이한 사유로 인하여 정해진 이격거리 기준을 준수하지 못할 경우 관계기관과 협의토록 기준에 포함하였으며, 관련기준을 자치구에 통보하겠음

Ⅳ		조 치 의 견

○ ************************************************************

○ **************************************************

- ****************************

Ⅴ		향 후 계 획

○ ’20. 12 : 예산편성

○ ’21. 01 : 자치구 예산 재배정(하수관리팀)

따로붙임 : 가) 참석자 명부 1부.

나) 회의자료 1부. 끝.