문서번호	기전설비과-10968
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		代김형집	11/23 서대훈
협 조
	주무관			곽대근

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

뚝도 탈수기 CCTV감시 보완계획

2020. 11.

생산부

(기전설비과)

뚝도 탈수기 CCTV감시 보완계획

원심탈수기 신규도입에 따른 탈수기 위치 변경과 탈수기 제어실에서 원활한 원격감시를 위해 CCTV 감시체계를 보완하고자 함

□ 관련근거

○ 뚝도정수센터 탈수설비 개량계획 보고(기전설비과-2668호, 2020.3.9.)

□ 추진배경

○ 원심탈수기 도입에 따른 탈수기 위치 변경으로 CCTV 재배치 필요

○ 탈수기 개량에 따른 자동운전 전환으로 제어실 CCTV감시 요청

탈수기 개량 전	탈수기 개량 후(CCTV 개선 전)

□ 개 선 안

○ 개선방향 : 탈수기별 전·후면 CCTV 원격감시체계 구축

○ 개선방법 : CCTV 4대 신설, 5대 이설, 1대 유지 등

□ 구매계획

○ 건    명 : 뚝도정수센터 탈수기 개량 CCTV 등 구매

○ 구매대상 : CCTV 4개, 저장장치 1개 및 기타 부속설비 등

○ 소요비용 : 금21,769,270원(금이천일백칠십육만구천이백칠십원)

○ 예산과목 :	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가 품목 등)

□ 행정사항

○ 본부 재무회계과 조달구매 의뢰

붙임  1. 탈수기 개량사업 방침

2. 설계내역 1부

3. 설계도면 1부.  끝.