문서번호	주거환경개선과-14918
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경계획팀장	주거환경개선과장
이수연		이상구	11/24 김장수
협조

다산권 성곽마을 주민공동이용시설

하자보수 및 추가공사 결과보고

2020. 11.

도 시 재 생 실

(주거환경개선과)

다산권 성곽마을 주민공동이용시설

하자보수 및 추가공사 결과보고

관리형 주거환경개선사업을 추진 중인 중구 다산권 성곽마을 주민공동이용시설에 대한 하자보수 및 주민 추가 요구사항 조치결과를 보고 드림

□ 추진배경

❍ ’20년 여름철 집중호우 관련 주민공동이용시설 자치구 점검결과에 따른 주민협의체의 하자보수 및 추가공사 요청

(주거환경개선과-11621,’20.9.14)

◎ 주민공동이용시설 현황

- 위 치 : 중구 신당동 432-173

- 규 모 : 지상2층, 154.56㎡

- 층별 시설용도

・ 지상1층(71.08㎡) : 공유부엌, 까페 등

・ 지상2층(83.48㎡) : 공동육아방, 회의실 등

□ 하자보수 및 추가공사 결과

❍ 주요 하자내용 및 조치사항

- 누수로 인한 곰팡이 발생(천장, 벽면, 바닥 등)

→ (조치)옥상전체 방수, 누수로 인한 천장, 벽면, 바닥 일부 재시공

- 출입문 개폐 어려움, 외부계단 페인트  등

→ (조치)출입문 점검, 페인트 재시공

**********************

******************************************************

****************

*************************************************************************************

***********************************

□ 조치의견

❍ 하자보수 종결 처리하고, 추가 주민협의체 요구에 의한 공사비용은 별도 예산으로 집행코자 함

붙임	1. 하자완료보고 1부.

2. 추가공사 견적서 1부.  끝.