“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	노후밸브 교체 소화전 검수 및 보수 의뢰 소화전 재조사 요청

1. 소방용수시설 보수의뢰(재난관리과-6478(2020.11.4.)호 관련 입니다.

2. 귀서에서 요청한 소방용수시설 보수 관련 보수 시행전 현장조사 결과 정상출수로 확인된 소방용수 시설이 있어 재조사를 요청합니다.

3. 아울러, 우리사업소에서 실시한 소화전 노후밸브 교체 대상에 대하여 검수를 요청하오니 이상 유무를 확인하여 그 결과를 우리사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.

- 재조사 요청 소화전

위치	형식	고장 내용	조사 내용	비고 (용수번호)
**************	지하식	불출수	정상출수	317032

- 노후밸브 정비 소화전

연번	위치	형식	공사 내용	비고
1	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
2	**********	지하식	소화전 노후 밸브교체
3	**************	지하식	소화전 노후 밸브교체
4	************	지하식	소화전 노후 밸브교체
5	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
6	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
7	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
8	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
9	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
10	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
11	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
12	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
13	*************	지상식	소화전 노후 밸브 교체

붙임 : 정상출수 소화전 조사 사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설안전팀장	권영안		시설관리과장	11/24 김홍준
협조자
시행	시설관리과-21012	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)