문서번호	급수운영과-23141
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정기성		이훈재	11/24 채재일
협조

『성요셉아파트일대 환경개선공사』소화전 이설 검토 보고

(중구 중림동)

2020. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

『성요셉아파트일대 환경개선공사』소화전 이설 검토 보고

중구청 도심재생과로부터 중구 서소문로6길 34 성요셉아파트 소화전 원인자이설에 따른 우리 사업소 소관사항 검토 사항이 있어 조치계획을 보고드림.

□ 공사현황

○ 관련문서: 중구청 도심재생과-16374호(2020.11.23.)

○ 공사위치: **************************

○ 사 업 명: 성요셉아파트 일대 환경개선 공사 구간 내 소화전 이설

○ 공사기간: 2020.11.18. ~ 2020.12.16.

○ 공사내용: 소화전이전 및 비상소화장치함 설치

□ 보고내용

○ 중구청 도심재생과에서 시행하는 **************** 주변 상가거리 활성화 및 환경개선 공사 구간 내 저촉 지상식 소화전 이설 공사는 공사의 시급성을 감안하여 원인자 공사로 진행이 필요한 사항임.

○ 해당 위치에 본관 2000/DCIP/200으로부터 분기된 지상식소화전이 운영되고 있으나 GIS 시스템 상 누락 된 것으로 확인

현장사진	GIS 시스템

□ 조치계획

○ 상수도관 이설 승인조건을 이행하고 공사시행에 따른 공사일정, 관리사무소 협의, 주변 상수도 밸브조작 관련 급수수계 작업 등의 전반적인 계획과 해당 지역 입주민들과의 업무 협의가 필요한 사항임.

○ 해당 상수도관 이설 공사는 원인자 이설 공사 사항으로 공사시행 시 관련되는 퇴수 및 경비 등 전반적인 비용은 “서울특별시 수도이설 등 원인자 부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금 부과 및 징수하도록 하고,

○ 원인자 시행 이설 공사 관련「상수도관 이설 승인조건」을 시행하도록 함을 회신하고자 합니다.

붙임  1. 관련 공문 1부

2. 상수도관 이설 승인조건 1부

3. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.