	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 난방 보일러 고장발생 보고(본체 전원 컨트롤러)

〇 숭인119안전센터 청사 난방용 보일러 고장 발생으로 인해 다음과 같이 보고합니다.

1. 고장일시 : 2020. 11. 24.(화)

2. 관리부서 : 숭인119안전센터

3. 장     소 : 청사 지하1층

4. 고장대상 : 경동 나비엔 보일러

5. 내     용 : 조작부 판넬 조작불가.  끝.

담당자	김우경		3팀장	황근하		센터장	11/24 김중우
협조자
시행	숭인119안전센터-4863	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개