	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청산 난방 보일러 수리 완료 보고

〇 숭인119안전센터-4863호 “청사 난방 보일러 고장발생 보고(본체 전원 컨트롤러)” 와 관련, 보일러 수리를 완료하여 보고합니다.

1. 수리일시 : 2020. 11. 24.(화)

2. 관리부서 : 숭인119안전센터

3. 수리업체 : 경동 나비엔 종로대리점(02-734-1144)

4. 수리금액 : 129,000원

5. 수리내용 : 본체 조작부 컨트롤러 교체

붙 임  관련사진 1부.  끝.

담당자	김우경		3팀장	황근하		센터장	11/24 김중우
협조자
시행	숭인119안전센터-4866	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개