문서번호	정수과-13878
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(7)

주무관	정수과장				결재
박응희	11/24 이병옥
협 조

활성탄 작업 감독일지(1정수장 활성탄 굴상.포설공사)

작업일시	2020.11.24.(화)
공사개요	□공 사 명 : 1정수장 활성탄 굴상.포설공사 □계 약 자 : ******************** □공사기간 : 2020.04.02. ~ 12.24.
금일 작업내역	□작업대상 : 1정수장 활성탄지 3지 □작업내용 - 건물주변 해충서식 요인 제거외 작업사전 준비 완료 - 활성탄 굴상 : 60톤백 □작업인원 - ****
향후일정 및 계획	□ 11.25(수) : 1정수장 활성탄지 3지 활성탄 굴상 계속
감독자 지시사항	□ 복장 점검(위생점검.안전헬멧.작업화.위생복 등) □ 안전교육, 안전관리 지시(오존농도 측정, 송풍기 점검 등) □ 작업전 장비 점검 □ 교통신호수배치. 안전통로. 안전표지판설치 등
비 고	※ 작업자 현황 - **** 【따로붙임】 작업현황 및 작업일정표(사진자료 포함) 1부.

활성탄지 주변 해충서식 요인 제거	에어커튼 해충포집기 정상작동
활성탄지 바닥 보양	굴상작업중(활성탄지 내부)
굴상공사 작업중	굴상완료한 폐활성탄