투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남산예장자락 재생사업 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	전기안전관리 계획 검토 제출 지시(남산예장자락 재생사업)

남산예장자락 재생사업의 전기사용전 검사 도래함에 따라 전기수전 후 안전관리계획을 검토하여 제출하시기 바랍니다.

□ 주요 검토사항

- 전기 사용전검사(600kw고압/1500kw고압/600kw저압) 일정

- 전기 수전일정(각종 장비 및 전기차 충전기 결선 감안하여 수전 계획)

- 전기 수전 후 안전관리 계획

- 전기 수전 후 공사용 가설전기 사용(또는 철거) 계획 등

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	11/24 오삼록
협조자
시행	설비부-18436	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	대시민공개