“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	『성요셉아파트일대 환경개선공사』소화전 이설 검토 회신

1. 중구청 도로시설과-16374(2020. 11. 23.)호와 관련한 내용입니다.

2.*****************구간 내 지상식 소화전 이설에 대하여 다음과 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소방용수시설(소화전 등) 이설은 주관하는 중부소방서의 승인(협의) 필요.

나. 상수도 및 소방용수 시설물 이설은 상하수도공사면허를 득한 전문업체를 통해 자체 원인자 이설 처리

다. 공사 착공전 반드시 우리 사업소에 착공계(시공계획서 및 사급자재 공급승인원 포함)를 제출하여 사전 검토를 받고 착공 시작일을 최소 일주일 전에 알려주시길 바라며, 단수 수반시 수도사업소에 단수작업 사전승인을 득한 후 작업 시행토록 하고 공사 완료 후 준공계 및 GIS 측량조사서(속성표)를 제출

라. 또한 상수도관 이설공사시 직원출동경비 및 수돗물 퇴수량에 대한 원인자 부담금은  사전 납부하여 주시기 바라며, 해당공사로 인해 시민들께 불편을 주지 않도록 첨부된 "상수도관 이설 승인조건”을 철저히 이행하여 주시기 바랍니다.

붙임  상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	정기성		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	11/24 채재일
협조자
시행	급수운영과-23144	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2187	/전송	02-3146-2189	/	jeongkisung@seoul.go.kr	/	부분공개(7)