문서번호	급수운영과-19926
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조승수	이일로	11/25 이용구

소화전 이설 및 퇴수변 연결요청에 따른 검토 보고(독산동 기업형 임대주택 현장)

2020.11.

남부수도사업소

(급수운영과)

소화전이설 및 퇴수변 연결 요청에 따른 검토 보고

롯데건설주식회사에서 시공하고 있는 [독산동 기업형 임대주택 현장] 소화전 이설 및 퇴수변 연결요청과 관련하여 아래와 같이 검토보고 드림.

※관련공문 : 롯건독산뉴스테이-2020-157(20.11.20.) ｢독산동 기업형 임대주택 현장｣소화전이설건

□ 현   황

❍ 주    소 : ****************************

❍ 공사구간 : ********************************

**************************

❍ 시 공 사 : ********

❍ 담 당 자 : *********************

❍ 위 치 도

□ 검토내용

❍ GIS현황도

❍ 시공상세도

❍ “독산동 기업형 임대주택 건설공사”의 사업승인조건에 따라 벚꽃로 도로확장 공사를 위한 소화전 이설공사(지하식) 및 퇴수변 연결공사를 원인자부담으로 시행하고자함

❍ ***************************************

**************************

□ 처리계획

❍ 상수도관 이설요청에 대하여 붙임과 같이 이설승인 조건을 부여하여 원인자가 이설 공사를 시행토록 회신코자함.

❍ 상수도 지리정보시스템(GIS) ｢원인자 이설 공사｣ 대장에 등록하여 착공계 및 준공계 등을 철저히 관리코자 함.

❍ 이설 공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 감리감독비등 원인자부담금을 산출하여 납부토록 통보코자함.

❍ 해당사업의 건설사업기술자((주)건양엔지니어링)에게 시공 감독토록하여 품질 향상에 기어코자함.

붙임 : 1. 이설 승인 조건 1부.

2. 원인자 부담금 산출서 1부.  끝.