문서번호	기전과-6776
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	11/25 代문준호
협 조

금호터널 재방송설비 수리완료 보고

2020. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

금호터널 재방송설비 수리완료 보고

금호터널 재방송설비 고장 발생에 대한 수리가 완료됨을 보고드림

▢ 시설현황

시 설 명	연 장	재방송설비	설치년도	비 고
금호터널	320m	FM(19Ch)	2007. 9	****

▢ 고장내역

○ 고장내용 : 재방송설비 직류전원장치 및 전원분배기 열화

▢ 조치결과

○ 수리내용 : 직류전원장치 및 전원분배기 교체

○ 수리일자 : 2020. 11. 24.(화)

○ 업 체 명 : ************

○ 소요예산 : *******************

○ 지출방법 : 수리완료 후 해당계좌에 무통장입금

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 재난방송 중계설비 유지보수, 시설비

붙임  1. 금호터널 재방송설비 수리계획 보고 1부.

2. 견적서 1부.

3. 작업사진 1부.  끝.