코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울특별시 건축위원회 심의 의결에 대한 협의

1. 우리시 시정 발전에 협조하여 주시는 귀 구(부서)에 감사드립니다.

2. 2020년 제14차 서울특별시 건축위원회(2020. 9. 22.)에서 조건부 의결된 동국대 로터스관 증축공사와 관련한 다음과 같은 사항에 대하여 귀 구(부서)와 협의하고자 하오니 2020. 12. 12.까지 검토의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 동국대학교 로터스관 증축 관련 보도공사 내용

가. 로터스관 전면부 보도구간 91.59m는 기존의 종단경사 8.6%를 수평으로 조정하여 공사계획을 수립하였으나,

나. 로터스관 입구 하단에서 동국대역까지 보도구간 71.01m는 기존의 종단경사 13%를 그대로 유지하여 보행자의 불편과 동절기 안전사고 우려가 있음.

4. 공사계획에 대한 건축위원회 심의의결 내용

동호로에 접한 옹벽은 최대한으로 낮추고 난간 등 안전시설 설치바람.(권장)

5. 중구청 및 부서 간 협의사항

가. 동국대학교 로터스관 입구에서 동국대역까지 보도구간 93.45m 종경사도를 10%로 완만하게 조정하여 동국대 학생 및 인근 주민이 이용하는 보행로의 편의성과 안전성을 확보하는 방안 검토.

나. 사업 주관부서 결정 및 사업비 확보방안 등.

붙임  1. 동국대 입구 보도 경사 현황 및 개선계획(안) 1부.

2. 동국대학교 로터스관 증축계획(건축위원회 심의안건) 1부(메일송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서울특별시중구청장(건축과장),서울특별시중구청장(도로시설과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),도로관리과장,보행정책과장
주무관	박광렬		건축계획팀장	박신규		건축기획과장	11/25 박순규
협조자
시행	건축기획과-22072	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 주택건축본부 건축기획과 (서소문동)	/
전화	02-2133-7108	/전송	02-2133-0750	/		/	부분공개(5)