	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-7073(2020.10.14.)호“2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수

시설 일제 조사·정비 계획 알림”

나. 연건119안전센터-4177(2020.10.15.)호“2020년 하반기 소방용수시설 일제

조사 계획보고”

2. 2020년 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제 조사․정비 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다.

*****************************************************

***************

1) 소방용수시설 현황

**	**********				******	******
	*	***	***	***
***	***	***	**	*	**	*

다. 조사방법 ※ 안전관리 책임자 : 각 팀별 팀장

1) 주간 근무자 소방용수시설 조사, 초과 근무자 출동대기 근무

2) 팀별 2~3명으로 각 팀 2~3개조 편성

라. 조사내용

1) 의용소방대 합동 조사 실시 ※ 비상소화장치 합동 점검 실시

2) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

3) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

4) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

5) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

6) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

8) 소방용수 보조시설 적정 설치여부 확인 점검

※ 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

붙임   1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 고장 소방용수시설 내역(사진 및 위치도) 1부.

3. 소방용수시설 고장발생 상세 내역 1부.

4. 2020년 하반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과 1부.

6. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 장애 사용 여부 1부.

7. 소방용수 일제점검 의용소방대 동원 현황 1부.

8. 의용소방대 소방용수 일제점검 출석부(체온) 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	이동현		3팀장	정종율		센터장	11/25 代정종율
협조자
시행	연건119안전센터-4740	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	부분공개(6,7)