문서번호	시설보수과-6597
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		임준빈	11/25 정훈모
협 조
	관리과장			김광석
	운영과장			최영효
	주무관			류의창

비대면 밀폐공간 및 소화가스 누출 대비 훈련 계획

2020. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

비대면 밀폐공간 및 소화가스 누출 대비 훈련 계획

관계법령에 따라 연 2회 밀폐공간 및 소화가스 누출대비 훈련을 실시하여야 하나, 코로나19로 확진자 증가로 인해 영상 교육으로 대체하고자 함

□ 관련규정

❍ 산업안전보건법 제24조 및 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조    ❍ 2020년 밀폐공간 안전사고 예방대책(시설보수과-1412,‘20.4.7)

□ 밀폐공간 현황(붙임 1 참조)

시설명		특이사항	작업내용	수량	작업주기 (작업빈도)	관리자
제 2 소 화 조	가스교반기실	메탄가스	설비점검 및 관리	1	수시	정)운영과장 부) 도형철
	슬러지순환펌프실	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	1	수시	정)운영과장 부) 도형철
	지하공동구	황화수소 산소농도	설비점검 및 관리	2	수시	정)운영과장 부) 도형철
	소화조 벨브조정실	메탄, 황화수소	설비점검 및 밸브조작	6	수시	정)운영과장 부) 도형철
제 3 소 화 조	가스교반기시설	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	4	수시	정)운영과장 부) 박노경
	중력농축조	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	6	수시	정)운영과장 부) 박노경
	협잡물처리기실	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	3	수시	정)운영과장 부) 박노경
	농축기동 저류조	메탄, 황화수소, 산소농도	점검 및 준설	4	년1회	정)운영과장 부) 박노경
지하공동구	제2,3,4처리장	황화수소 산소농도	설비점검 및 관리	1	수시	정)운영과장 부)윤상철, 현광욱, 이윤동

※ 위탁시설: 분뇨·정화조, 건조시설, 탈수동 등 33개소

□ 변경사유(밀폐공간 및 소화가스 누출대비 훈련 → 비대면 자료제공)

○ 코로나19로 인해 비대면교육으로 실시 권고(고용노동부)

※ 상반기 자체훈련은 코로나19 확산으로 시행하지 않음

□ 비대면 훈련 개요

○ 훈련일정 : 11월 26일(목) ∼ 11월 27일(금)

○ 훈련방법 : 밀폐공간, 소화가스 누출 관련 자료를 행정메일 및 공람으로 공지

○ 훈련대상 : 센터 내 전직원(위탁업체 포함)

○ 훈련내용

교육과목	훈련내용	담당자
밀폐공간 사고	밀폐공간 작업개요 (질실재해 원인과 장소 등)	******
	밀폐공간 재해사례
	재해 예방대책
소화가스 누출사고	소화가스 누출사고 원인 및 예방대책	******

※ 비대면 훈련관련 자료(한국산업안전보건공단 제공)

□ 행정사항

○ 비대면 밀폐공간 등 교육·훈련 기간 내 학습 후 서명부 회람시 서명

붙  임: 1. 밀폐공간 현황 1부.

2. 온라인용 교육 배부자료 각 1부.  끝.