나눔 119! 함께 safe성북!
	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	길음119안전센터 보일러 고장발생 보고

1. 2020년도 소방재난 업무가이드 소방행정편 12.. 공유재산 관리와 관련 입니다

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 사용중인 보일러에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 길음119안전센터 보일러 고장발생

나. 고장일시 : 2020년 11월 25일

다. 고장내역 : 난방순환펌프 DPC50-18M

라. 고장원인 : 보일러 난방순환 펌프 작동불량

마. 기타사항 : 전문업체(두크펌프) a/s 의뢰 결과 펌프 교체요함

붙 임 : 고장발생보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	고경훈		진압3팀장	정원택		119안전센터장	11/25 남정오
협조자
시행	길음119안전센터-5531	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음119안전센터 (길음동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/	kkh3353@seoul.go.kr	/	대시민공개