고압가스 수불부(11/24)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/25 최종인
협 조

문서번호 :	정수과-9446

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						10,651
11.01		0	0	240		0	0	259	259	10,392
11.02		0	0	240		0	0	268	268	10,124
11.03		0	0	240		0	0	249	249	9,875
11.04		0	0	240		0	0	254	254	9,621
11.05		0	0	240		0	0	252	252	9,369
11.06		0	0	240		0	0	255	255	9,114
11.07		0	0	240		0	0	237	237	8,877
11.08		0	0	240		0	0	245	245	8,632
11.09		0	0	240		0	0	257	257	8,375
11.10		0	0	240		0	0	240	240	8,135
11.11		0	0	240	5,400	0	0	240	240	13,295
11.12		0	0	240		0	0	243	243	13,052
11.13		0	0	240		0	0	338	338	12,714
11.14		0	0	240		0	0	323	323	12,391
11.15		0	0	240		0	0	314	314	12,077
11.16		0	0	240		0	0	322	322	11,755
11.17		0	0	240		0	0	287	287	11,468
11.18		0	0	240		0	0	273	273	11,195
11.19		0	0	240		0	0	257	257	10,938
11.20		0	0	240		0	0	242	242	10,696
11.21		0	0	240		0	0	238	238	10,458
11.22		0	0	240		0	0	231	231	10,227
11.23		0	0	240		0	0	247	247	9,980
11.24		0	0	240		0	0	254	254	9,726
11.25			0	240					0	9,726
11.26			0	240					0	9,726
11.27			0	240					0	9,726
11.28			0	240					0	9,726
11.29			0	240					0	9,726
11.30			0	240					0	9,726
12.01			0	240					0	9,726
합계	0	0	0		5,400	0	0	6,325	6,325

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,840			33,606
11.01		0	0	0	36,840		2,360	31,246
11.02		0	0	0	36,840		2,504	28,742
11.03		0	0	0	36,840	18,260	2,325	44,677
11.04		0	0	0	36,840		2,233	42,444
11.05		0	0	0	36,840		1,973	40,471
11.06		0	0	0	36,840		2,115	38,356
11.07		0	0	0	36,840		1,956	36,400
11.08		0	0	0	36,840		1,955	34,445
11.09		0	0	0	36,840		2,157	32,288
11.10		0	0	0	36,840		2,073	30,215
11.11		0	0	0	36,840		1,934	28,281
11.12		0	0	0	36,840		1,359	26,922
11.13		0	0	0	36,840	19,000	1,529	44,393
11.14		0	0	0	36,840		1,415	42,978
11.15		0	0	0	36,840		1,394	41,584
11.16		0	0	0	36,840		1,323	40,261
11.17		0	0	0	36,840		987	39,274
11.18		0	0	0	36,840		1,252	38,022
11.19		0	0	0	36,840		1,546	36,476
11.20		0	0	0	36,840		1,567	34,909
11.21		0	0	0	36,840		1,485	33,424
11.22		0	0	0	36,840		1,469	31,955
11.23		0	0	0	36,840		1,543	30,412
11.24		0	0	0	36,840	16,740	1,581	45,571
11.25				0	36,840			45,571
11.26				0	36,840			45,571
11.27				0	36,840			45,571
11.28				0	36,840			45,571
11.29				0	36,840			45,571
11.30				0	36,840			45,571
12.01				0	36,840			45,571
합계	0	0	0	0		54,000	42,035