문서번호	총무과-34163
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		김창중	11/25 代사창훈
협조

- 서소문 청사 승강기 안전사고 예방을 위한 -

승강기 안전설비 개선 추진 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

행 정 국

(총무과)

- 서소문 청사 승강기 안전사고 예방을 위한 -

승강기 안전설비 개선 추진 결과 보고

서소문 청사 승강기 안전사고 예방을 위해 강화된「승강기 안전관리법」개정 사항을 반영한 승강기 안전설비를 개선하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

❍「승강기 안전관리법」제32조(승강기의 안전검사)」
❍「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정(2019.3.28. 시행)」

Ⅱ		시 설 현 황

❍ 서소문 청사 승강기 현황 : 총 11대(승객용 10대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
****	********	********	********	********	********	********
****	***	***	***	***	***	***
*******	***	***	***	***	********	******
****	**	**	**	**	**	**
	<승강기 안전설비 개선 대상>

Ⅲ		추 진 내 용

❍ 강화된 승강기 정밀안전검사에 적용되는 안전설비 8개 사항 중

서소문청사 승강기에 미비된 사항 추가 설치 및 개선

※ 승강기 안전설비 개선 8개 항목

승강장문 어린이 손 끼임 방지수단  승강장문 이탈방지장치  승강장문 비상가이드  카 문 어린이 손 끼임 방지수단  카의 상승과속방지수단  카의 개문출발방지수단  브레이크 시스템  자동구출운전수단(ARD)

Ⅳ		추 진 결 과

❍ *************************

❍ *********************************

❍ ***************************

❍ ********************** ❍ *******************
❍ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리,                        쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비 및 부대비, 시설비
(*2020년 서소문청사 승강기 성능개선공사 시설비 사용)

Ⅴ		검 토 의 견

❍ 서소문청사에서 사용중인 승강기의 안전규정에 미비된 안전설비를 개선 완료하고 이를 위해 발주한 계약에 대해 물품납품 및 설치공사가 적합하게 시공되어 재무과에 물품검수조서(서소문청사 승강기 안전설비 물품구매 및 설치)를 송부 하고자 함.

붙임  1. 물품계약서 및 납품검사원 각 1부.
2. 물품납품 및 설치 준공사진 1부.  끝.