	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 하반기 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 알림

1. 관련근거

가. 市재난대응과-20402(2020.9.29.)호 “2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

나. 재난관리과-5543(2020.10.12.)호 “2020년 하반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(알림)”

2. 위와 관련, 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간 : 2020. 10. 12.(월) ~ 11. 20.(금)

나. 점검대상 : 총1,983개소 (소방용수시설 1,886, 비상소화장치 96, 비상소방용수 1)

※ 점검기간 중 매립형 비상소화장치 2개소 추가(중화)

다. 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 조사

- 비번 근무자 출동대기, 근무자 일제조사 실시

- 소방공무원 + 의용소방대원 합동 점검

라. 점검결과

◯ 소방용수시설

- 소화전 1883개소(양호 1,837 / 고장 27 / 임시폐전 19)

- 급수탑 1개소(양호)

- 저수조 2개소(양호)

- 비상소화장치 96개소(양호 93 / 고장 1 / 임시폐전 2)

- 비상소방용수 1개소(중랑천)

◯ 의용소방대 참여 실적

관할센터	참여인원	활동시간	비고
현장대응단	9	52
면목	9	81
망우	10	90
중화	8	69
계	36	292

※ 최초 희망인원 38명 중 36명 참여 (붙임2 참조)

붙임  1. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 의용소방대 참여 결과 1부.

3. 의용소방대 활동기록부 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	신준희		대응총괄팀장	代고승우		재난관리과장	11/25 류중무
협조자
시행	재난관리과-6443	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)