염소용기 계근대장 (취수장 11.19)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/23 최종인

2020년 11월19일 목요일                                                                09차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0303	564	3150		564
2		0316	564	0631		542
3		0363	564	0335		566
4		0389	559	0317		565
5		0369	564	0315		700
6		0377	561	0622		541
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,376kg	6병		3,478g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 고장으로 공인계량 사용
	공인계량	8,850kg			3,530kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,376kg			3,478kg
납품수량		5,444kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		44kg			52kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021