염소용기 계근대장 (취수장 11.13)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/23 최종인

2020년 11월13일 금요일                                                                08차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0318	561	0359		564
2		0634	538	0377		561
3		0630	541	0636		540
4		0383	561	0391		563
5		0345	567	0303		564
6		0637	538	0316		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,306kg	6병		3,356g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,790kg			3,430kg
	자체계근	8,830kg			3,460kg
용기무게		3,306kg			3,356kg
납품수량		5,484kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		84kg			74kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021