문서번호	기반시설과-4591
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		라철흠	11/23 代양돈욱
협 조

「암사초록길 조성사업 보완설계 용역」

자문회의 결과보고

2020. 11.

한강사업본부

(시  설  부)

「암사초록길 조성사업 보완설계 용역」

자문회의 결과보고

「암사초록길 조성사업 보완설계 용역』의 기본·실시설계(안)에 대하여 관계 전문가 자문회의 개최하고 그 결과를 보고 드림

		용역개요

□  용 역 명 : 암사초록길 조성사업 보완설계 용역

□  계약금액 : 376,000천원

□  계약상대자 : ㈜천일 대표 김창욱

□  계약기간 : 2020. 4. 13. ∼ 2020. 12. 31.

□  과업내용 : 보완설계

- 올림픽대로 지하차도 신설 : 양방향 2개소(B=16.4m, L=50m)

- 암사 초록길(지하차도 상부공원화) : 4,800㎡

		자문회의 개요

□  일    시 : 2020. 10. 7(수) 14:00∼16:00

□  장    소 : 한강사업본부 2층 대회의실

□  안    건

- 1차 자문회의 결과, 하천수리영향 검토, 지하차도 구조물 계획

- 교통처리를 고려한 구조물 시공계회, 구조물 방수계획

- 지하차도 집수정 배수계획, 말뚝형식, 광역상수관로 보호계획

- 제방축조 계획, 조경계획

□  참 석 자 : 8명

***********

****************************

****************************

*****************************

*******************************

************************

************************

*************************

***************************

- 용 역 사 : 김충석부사장(사업책임기술인), 노기성이사(도로분야 책임기술자) 등 5명

- 한강사업본부 : 시설부장, 기반시설과장, 담당자  등 4명

		자문회의 결과

□  자문결과 : 자문의견 43건

- 자문의견 조치결과(붙임)

분 야	위원명	의견수	반 영	미반영	부분반영	비 고
수자원개발	최종남	3	3	-	-
도로	박영상	4	2	1	1
토목구조	유병률	2	2	-	-
토질및기초	신종호	7	5	1	1
시공	우재경	15	15	-	-
조경	최인애	5	5	-	-
조경	김인숙	4	4	-	-
조경	곽영만	3	3	-	-
계		43	39	2	2

□  주요의견

- 수자원개발 분야 : 지하차도로 유입되는 우수유출량을 배제하기 위한 집수정+펌프시설보다는 자연배제 시켜서 제내지 하수관로로 연결하는 계획이 여러모로 좋을 듯함지하차도로 유입되는 우수유출량을 자연배제로 침수예방

- 도로 분야 : 김포방향 평면선형의 복곡선 적용 및 지하차도 내 배수를 위한 편경사 +2.0% 적용은 타당함, 다만 표준편경사 구간에 +2.0% 편경사 적용  사유를 설계도(편경사도)와 보고서에 명기.

- 토목구조 분야 : 라멘형 교량으로 지하화 할 경우 지하수위치에 따라 도로부 양압력에의한 포장부의   상습적인 파손우려가 있으므로 지하수위 등을 검토하여 포장설계에 반영하여야 함.

- 토질 및 기초 분야 : 상수도 근접시공에 따른 영향을 최소화하기 위해, 쉬트파일을 매몰하는 경우, 앵커를 제거하지 않는 방안을 검토하고, 쉬트파일의 구조적 능력을 활용하여 상수관 우측 말뚝 개수를 저감하는 방안을 검토

- 시공 분야 : 상수도 보호공시공과 지하차도 말뚝기초시공 시공순서도를 작성하여 상수관로 연결부 영향을 미치지 않도록 명기바람.

- 조경 분야 : 보행도로를 관통하는 자전거도로의 필요성이 낮으면 좌측 자전거도로만 계획

		행정사항

□  외부위원 자문수당 지급 : 900,000원(6명×150,000원)

□ 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 새남터 이촌2동 보행육교 개선, 시설부대비

붙임 1) 설계자문의견 조치결과 제출(설계사)

2) 서명부 각 1부.

3) 자문의견서 1부.  끝.