문서번호	여의도공원관리사무소-2954
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	원장	소장	서부공원녹지사업소장
조영제	유재원	성손준	11/23 남길순
협 조

2021년 선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 계획

2020. 11.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

2021년 선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 계획

선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 계약이 ‘20. 12. 31일 만료됨에 따라 2021년도 오수처리시설 전문관리 업체를 선정, 공원 운영관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추 진 근 거

□ 「하수도법」 제39조 제8항(개인하수처리시설의 운영․관리)

○ 개인하수처리시설의 관리를「하수도법」제53조 제1항의 규정에 따른 처리시설관리업자에게 위탁 할 수 있다.

□ 「하수도법」 제7조 및 동법시행규칙 제3조1항(방류수 수질기준 등)

Ⅱ				오수처리시설 현황

□ 시 설 명 : 선유도공원 오수처리시설

□ 설치년도 : 2002. 04. 26

□ 처리방법 : 침지식 막분리 활성슬러지공법

○  1차 : 물리적 처리(바 스크린→드럼스크린)

○  2차 : 생물화학적 처리(무산소조→혐기조→접촉폭기조→막분리조)

□ 처리용량 : 150㎥/일

Ⅲ				2020년 용역 추진현황

□  용역기간 : 2020.1.1 ～ 2020.12.31

○ 점검주기 : 주 1~2회

□  용역내용

○ 법적 기준치 내 방류수 수질 유지

○ 막분리조 분리막 세정

○ 스크린조 및 오수처리장 내 청소

○ 방류수 수질검사 실시

○ 기타 오수처리시설 유지관리 등

□  용 역 비 : ************

□  대행업체 : *****************

Ⅳ				2021년 용역 추진계획

□ 용 역 명 : 2021년 선유도공원 오수처리시설 유지관리 용역

□ 용역기간 :  2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31(12개월)

○ 성 수 기 : 주 2회 점검 (‘21.3.1 ∼‘21.10.31) - 8개월

○ 비 수 기 : 주 1회 점검 (‘21.1.1 ∼‘21.2.31) - 2개월

(‘21.11.1 ∼‘21.12.31) - 2개월

□ 소요예산 : *************************************

□ 계약방법 : 「지방자치를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항   5호(소액)에 의한 수의계약

□ 계약대상자

○ 상    호 : ****************

○ 주    소 : *****************

□ 수의계약사유

○ 오수처리시설 전문업체로서 2020년도 선유도공원 내 오수처리시설 관리용역을 전문적이고 성실하게 업무를 수행

○ 도급금액이 소액이며, 전문업체 견적 중 저가 제출 및 오수처리시설 위탁관리 실적이 많고 전문인력을 다수 확보하고 있는 업체로 상기 업체와 수의계약 시행

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경․생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 사무관리비

Ⅴ				추 진 일 정

□ 용 역  방 침 : 2020. 11. 20

□ 용 역  발 주 : 2020. 11. 23

□ 용역계약체결 : 2020. 12. 1 ∼ 12. 10

□  용 역  시 행 :  2021.  1. 1 ∼ 12. 31

붙임   1. 2021년 선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 과업내용서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.

4. 개인하수처리시설 관리업 등록증 1부.  끝.