투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신[스페이스 살림 조성공사, 대방역 2번 출입구 인근 진입로 관련 요청 사항]

시정발전에 관심과 애정을 가져주신 강○○님께 감사드립니다.

우리본부에서 추진중인 「스페이스 살림 조성공사」와 관련하여, 민원 제기된 대방역 2번 출입구 인근 진입로 관련 요청사항(화단 축소를 통한 진입로 보행폭 확대) 에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

본 건축물은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따라 ‘장애인 없는 생활환경 인증(BF)’ 의무시설이며, 스페이스 살림 부지와 인접한 보도가 접하는 구간 중 일부라도 경사가 급해서 장애인 편의를 위한 시설 기준에 미충족하는 구간이 하나라도 있으면 BF인증을 받을 수 없게 됩니다.

스페이스 살림 사업부지는 주변 지형의 특성상 건물 전면부 대지의 양측 끝 부분의 고저차가 무려 1.2미터에 이르러, 불가피하게 대지 안에서 경사구간이 발생할 수 밖에 없고 BF인증 기준에 적합하도록 조치하는 것에 어려움이 많았습니다.

민원 제기하신 대방역 2번 출구 주변이 경사도가 가장 큰 구간으로, 대지 안의 경사구간과 대지 경계부(보도 인접 구간)의 경사구간이 연속된다면 장애인이 휠체어를 타고 내려올 경우 그 위험성이 배가되어 안전조치가 더욱 필요한 상황이었습니다.

검토 결과, 안전을 위해 대방역 2번 출구에 인접한 화단(플랜트)을 설치하여 경사구간이 연속되지 않고 방향 전환 될 수 있도록 하는 것이 적정할 것으로 판단하였고, 이를 설계·시공에 반영하여 BF인증 기준에 적합한 시설물이 되도록 조치한 것입니다.

현재까지 다양한 검토를 통해 최선의 방안을 찾아 설계 및 시공이 완료된 상태라는 점 양해 부탁드리며, 향후 관리·운영의 측면에서 해소 가능한 방법을 검토할 수 있도록 관련 부서(여성정책담당관, 스페이스 살림 운영단)에 해당내용을 전달하겠습니다.

더 궁금하신 사항이 있으시면 도시기반시설본부(건축부 서경식 3708-2635)로 문의하여 주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다.  끝.

※ 위 내용으로 민원인에게 회신(MMS전송)하고자 합니다.

★주무관							서경식			건축관리과장					조승제					건축부장					11/24 이창구
협조자				주무관						김민희
시행			건축부-19884									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2635						/전송			3708-2659					/	lcidb@seoul.go.kr												/	부분공개(6)