염소용기 계근대장 (취수장 11.23)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/25 최종인

2020년 11월23일 월요일                                                                10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0622	541	0362		562
2		0640	544	741		540
3		3150	564	0368		567
4		0373	563	0627		543
5		0335	566	0321		564
6		0357	565	0307		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,343kg	6병		3,342g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,420kg
	자체계근	8,880kg			3,440kg
용기무게		3,343kg			3,342kg
납품수량		5,477kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		77kg			78kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021